П с к о в с к а я  о б л а с т ь

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.05.2026 № 384

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», руководствуясь ст.  ст. 28, 29, 37 Устава Островского муниципального округа, Администрация Островского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Островского муниципального округа (далее - План).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Островский муниципальный округ» в сети «Интернет».

## 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Островского муниципального округа Ю.А. Колпинскую.

Глава Островского

муниципального округа						                Д. М. Быстров

Верно: управляющий делами                                                                  О. В. Затравкина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Островского муниципального округа

от 04.05.2026  № 384

План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Островского муниципального округа

- Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории Островского муниципального округа.

Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Порядок разработан в целях:

- организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории муниципального округа;

- мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

- Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.

Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Островского муниципального округа могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах муниципального округа, принадлежат теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями.

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, г. Остров, ул. 111 стрелковой дивизии, д. 1 | природный газ | 18,399 |
| 2 | Котельная № 2, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 41 | природный газ | 0,059 |
| 3 | Котельная № 3, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 18а | уголь | 0,143 |
| 4 | Котельная № 4, г. Остров, ул. Луговая, д. 1а | природный газ | 9,186 |
| 5 | Котельная № 5, Островский муниципальный округ, Гороховое озеро | уголь, дрова | 0,349 |
| 6 | Котельная № 6, г. Остров, ул. Учебный городок, д. 3 | уголь, дрова | 0,183 |
| 7 | Котельная № 7, г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 6а | уголь, дрова | 0,223 |
| 8 | Котельная № 9, Островский муниципальный округ, д. Карпово | уголь, дрова | 0,604 |
| 9 | Котельная № 10, Островский муниципальный округ, д. Городище | уголь, дрова | 0,205 |
| 10 | Котельная № 11, Островский муниципальный округ, д. Малая Губа | уголь, дрова | 0,421 |
| 11 | Котельная № 12, Островский муниципальный округ, д. Елины | уголь, дрова | 0,162 |
| 12 | Котельная № 14, Островский муниципальный округ, с. Воронцово (интернат) | уголь, дрова | 0,243 |
| 13 | Котельная № 15, Островский муниципальный округ, д. Дуловка | уголь, дрова | 0,106 |
| 14 | Котельная № 16, г. Остров, ПМК | уголь, дрова | 0,262 |
| 15 | Котельная № 18, Островский муниципальный округ, д. Заборовье | дрова | 0,147 |
| 16 | Котельная № 19, г. Остров, СОМ | уголь | 0,934 |
| 17 | Котельная № 20 Островский муниципальный округ, д. Шики, ул. Школьная | уголь, дрова | 0,223 |
| 18 | Котельная № 21, Островский муниципальный округ, д. Крюки | щепа, дрова | 1,589 |
| 19 | Котельная № 22 Островский муниципальный округ, с. Воронцово, ул. Григорьева, д.22 | уголь, дрова | 0,131 |
| 20 | Котельная № 24 Островский муниципальный округ, д. Рубилово | уголь, дрова | 0,073 |
| 21 | Котельная № 26 Островский муниципальный округ, д. Дуловка, ул. Звездная, д. 1 | уголь, дрова | 0,036 |
| 22 | Котельная № 28 Островский муниципальный округ, д. Елины | древесные гранулы | 0,066 |
| 23 | Котельная № 29, Островский муниципальный округ, д. Заборовье | уголь, дрова | 0,04 |
| 24 | Котельная № 30,Островский муниципальный округ, д. Подмогилье | дрова | 0,041 |
| 25 | Котельная № 22, г. Остров, ул. Загородная, в/г 424/4 | уголь | 1,045 |
| 26 | Котельная, г. Остров, ул. Освобождения, д. 84А | уголь | 0,487 |
| 27 | Котельная № 51, г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 49а | природный газ | 2,821 |
| 28 | Котельная, г. Остров, кв-л 3 Остров, д. 24 | природный газ | 15,225 |

При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.

Рекомендовать Главе Островского муниципального округа, либо Первому заместителю Главы Островского муниципального округа обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах, либо в пунктах временного размещения.

Рекомендовать Управлению образования муниципального округа организовать перевод на семейное обучение воспитанников дошкольных учреждений, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами. Учащихся школьных учреждений	до устранения технологических	 нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести	 на дистанционное обучение.

Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.

В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

- Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального образования сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсоснабжающей организации.

3.2. При поступлении в ДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального образования;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке − диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;

2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.

3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС.

3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.

3.6. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на органы местного самоуправления и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования.

3.7. В случае нарушения условия жизнедеятельности более 50 человек
и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается органом местного самоуправления муниципального образования посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»):

- в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации;

- в МЧС.

3.8 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.9. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.

3.10. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.

3.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.