Информация о состоянии водоснабжения населения в г. Остров и Островском районе в 2021 году

Администрация Островского района уведомляет о том, что по информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах в соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по результатам государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля в 2021 году в г. Острове и Островском районе средний уровень показателей качества воды, отобранные в течение календарного 2021 года не превышает нормативов качества питьевой воды.

По санитарно-химическим показателям исследовано 139 проб питьевой воды из скважин и разводящей сети, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам – 13 проб (9,3%). По микробиологическим показателям исследовано 187 пробы питьевой воды, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам – 6 проб (3,2%).

По паразитологическим и радиологическим исследованиям, все пробы соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам.